HOJA DE INSPECCIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES DE QUÍMICA-BIOLOGÍA

| Nombre del Espacio Académico: |  |
| --- | --- |
| Nombre del laboratorio: |  |
| Fecha de aplicación: |  |
| Nombre del aplicador: |  |

| No. | DESCRIPCIÓN | CUMPLE |  | OBSERVACIONES | NORMATIVIDAD APLICABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |  |  |
| INSTALACIONES Y MOBILIARIO |  |  |  |  |  |
|  | Las instalaciones se encuentran limpias y ordenadas |  |  |  | NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad. |
|  | Accesos apropiados para personas con capacidades diferentes |  |  |  |  |
|  | Piso adecuado |  |  |  |  |
|  | Techo adecuado |  |  |  |  |
|  | Paredes adecuadas |  |  |  |  |
|  | Iluminación adecuada (artificial o natural) |  |  |  | NOM-029-STPS-2011. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad. |
|  | Ventilación adecuada (artificial o natural) |  |  |  | NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad. |
|  | Puertas en buen estado |  |  |  |  |
|  | Ventanas en buen estado |  |  |  |  |
|  | Vidrios en buen estado |  |  |  |  |
|  | El tipo de material en las mesas es adecuado para el desarrollo de las actividades. |  |  |  |  |
|  | Instalación eléctrica funcional, en relación al voltaje |  |  |  | NOM-029-STPS-2011. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad. |
|  | El drenaje funciona adecuadamente: |  |  |  | NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad. |
|  | a) Tubería de gas funcional |  |  |  |  |
|  | b) Tubería de agua funcional |  |  |  |  |
|  | c) Llave de paso de agua funcional, general y por mesa |  |  |  |  |
|  | d) Llave de paso de gas funcional, general y por mesa |  |  |  |  |
|  | Bancos en buen estado |  |  |  |  |
|  | Estantes y gavetas en buen estado |  |  |  |  |
|  | - Tarjas en buenas condiciones |  |  |  | NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. |
|  | - Tubería del agua en buenas condiciones |  |  |  | NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad. |
|  | - Llaves de paso funcionales |  |  |  |  |
|  | Cuenta con instalaciones para equipo audiovisual (pantalla, soporte y proyector) |  |  |  | NOM-029-STPS-2011. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad. |
|  | - Internet funcional (alámbrico e inalámbrico) |  |  |  |  |
|  | Instalación eléctrica adecuada (lámparas, contactos e interruptores independientes) |  |  |  |  |
|  | Tableros eléctricos (protegidos, etiquetados) |  |  |  |  |
| SEGURIDAD |  |  |  |  |  |
|  | Tuberías identificadas con colores de la normatividad Rojo. - Fluidos combate de incendios Amarillo. - Fluidos peligrosos(gas) Verde claro. - Fluidos de bajo riesgo(agua) Azul claro - Aire comprimido |  |  |  | NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. |
|  | Cuenta con extintores señalizados, recargados y sin obstrucción. |  |  |  | NOM-002-STPS-2010. Condiciones de seguridad - Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. |
|  | Cuenta con la señalética de: No: comer, fumar, celular; ruta de evacuación, botiquín, regadera, lavaojos, sismo e incendio, capacidades diferentes, solo personal autorizado. |  |  |  | NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. |
|  | Salida de emergencia, sin obstruir, ubicada del lado opuesto a la puerta principal, señalizada y con barra de pánico. |  |  |  | NOM-002-STPS-2010. Condiciones de seguridad - Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. |
|  | Las áreas de alto voltaje están señalizadas (tableros o centros de carga) |  |  |  | NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. |
|  | Dispone de kit para contención de derrames o cubetas de arena y cal (señalizados) |  |  |  | NOM-018-STPS-2000. Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo |
|  | Dispone de hojas de seguridad de las sustancias químicas que existen en el laboratorio |  |  |  | NOM-018-STPS-2000. Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo |
|  | Cuenta con área asignada para residuos peligrosos señalizada |  |  |  | NOM-005-STPS-1998. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. |
|  | Cuenta con contenedores adecuados para residuos (Químicos, biológicos infecciosos y sólidos) etiquetados |  |  |  |  |
|  | Cuenta con campana de extracción |  |  |  | NOM-017-STPS-2008. Equipo de protección personal - Selección uso y manejo en los centros de trabajo. |
|  | - Con instalación y funcionando correctamente |  |  |  |  |
|  | Cuenta con regadera de emergencia |  |  |  | NOM-005-STPS-1998. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. |
|  | - Señalizada y libre de obstáculos. |  |  |  |  |
|  | - Servicio de agua, drenaje y desnivel de desagüe. |  |  |  |  |
|  | Cuenta con lavaojos de emergencia |  |  |  |  |
|  | - Señalizado y libre de obstáculos. |  |  |  |  |
|  | - Servicio de agua y drenaje |  |  |  |  |
|  | Cuenta con botiquín de primeros auxilios: Visible y de fácil acceso, con material de curación y listado del contenido, instalado dentro del laboratorio |  |  |  |  |
|  | El personal de laboratorio conoce los colores de seguridad y las formas geométricas de señalización |  |  |  | NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. |
|  | Cuenta con un plan de emergencia: 1) Los procedimientos de seguridad en caso de fuga, derrame, emanaciones o incendio; 2) El manual de primeros auxilios; 3) El procedimiento para evacuación; 4) Los procedimientos para volver a condiciones normales, 5) Los procedimientos para rescate en espacios confinados. |  |  |  | NOM-002-STPS-2010. Condiciones de seguridad - Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. NOM-005-STPS-1998. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. |
| DOCUMENTACIÓN |  |  |  |  |  |
|  | Cuenta con un programa del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones |  |  |  | NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad. NOM-004-STPS-1999. Sistemas de protección y dispositivos de seguridad de la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. |
|  | Cuenta con bitácora de registro para residuos peligrosos |  |  |  | NOM-005-STPS-1998. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. |
|  | Cuenta con manuales de prácticas actualizados y aprobados |  |  |  |  |
|  | Se cuenta con la calendarización de prácticas, visible a los usuarios |  |  |  |  |
|  | Cuenta con lineamientos |  |  |  |  |
|  | - Aprobados por las autoridades |  |  |  |  |
|  | - Exhibidos para los usuarios dentro del laboratorio |  |  |  |  |
|  | - Se difunden a los usuarios |  |  |  |  |
|  | Cuenta con un inventario actualizado de los equipos, materiales y mobiliario |  |  |  |  |
|  | Cuenta con bitácora de registro de prácticas realizadas con: Nombre del laboratorio y práctica; grupo y número de alumnos; nombre del docente; horario, turno, fecha de realización, firma y observaciones |  |  |  |  |
|  | Las instalaciones o espacio del laboratorio es suficiente para la realización de las prácticas |  |  |  |  |
|  | Cuenta con los reactivos necesarios y adecuados |  |  |  |  |
|  | Cuenta con el equipo y mobiliario necesario y adecuado |  |  |  |  |
|  | Cuenta con los materiales necesarios y adecuados |  |  |  |  |
| PERSONAL DE LABORATORIO |  |  |  |  |  |
|  | Ha tomado cursos de actualización en el último año. |  |  | Indique usted los cursos que requiere tomar para mejorar su desempeño en el cargo: |  |
|  | El laboratorista es suficiente para atender a los usuarios |  |  |  |  |
|  | Conoce los protocolos de seguridad |  |  |  |  |
|  | Condiciones de trabajo físicas y de seguridad adecuadas |  |  |  |  |
| ALMACEN |  |  |  |  |  |
|  | El almacén se encuentra limpio y ordenado |  |  |  | NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad.. |
|  | Iluminación adecuada (artificial o natural) |  |  |  | NOM-010-STPS-1999. Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral. |
|  | Ventilación adecuada (artificial o natural) |  |  |  |  |
|  | Los recipientes de sustancias químicas se encuentran etiquetados |  |  |  | NOM-018-STPS-2000. Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo |
|  | Los estantes son adecuados y suficientes |  |  |  |  |
|  | Los estantes están acondicionados para almacenar reactivos, (fijos a la pared y con barras de contención) |  |  |  |  |
|  | Se cuenta con las hojas de datos de seguridad |  |  |  |  |
|  | Se cuenta con sistema de información para la clasificación de sustancias químicas |  |  |  | NOM-005-STPS-1998. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. |
|  | Existen sustancias toxicas, corrosivas, irritantes que provoquen daños en piel, vías respiratorias, digestivas que produzcan intoxicaciones agudas o la muerte. |  |  |  |  |
|  | Se realiza fumigación contra plagas |  |  |  | NOM-003-STPS-1999. Actividades agrícolas - Uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes - Condiciones de seguridad e higiene. |

| ESPECIFICA LOS EQUIPOS CON LOS QUE CUENTAS Y SU ESTADO DE FUNCIONALIDAD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL EQUIPO | TOTAL | ÚTIL | DAÑADO | Calibración S/N |
| MENCIONA LAS ASIGNATURAS QUE PROGRAMAN PRÁCTICAS |  |  |  |  |
| MENCIONA LAS LICENCIATURAS QUE PROGRAMAN PRÁCTICAS |  |  |  |  |

| Nombre y Firma | Sello |
| --- | --- |
| Responsable del Laboratorio | Espacio Académico |