## Slide 1: Diseño de un programa de mantenimiento de buenas practicas de laboratorio.
Quím. Sergio Cruz Martinez
Coordinador de Laboratorios
Facultad de Química U.A.E.Mex.

## Slide 2: Objetivo
Conocer y aplicar los aspectos básicos que deben considerarse en la conformación de un programa de mantenimiento de instalaciones y equipo de laboratorio.

## Slide 3: Buenas prácticas de laboratorio
Trabajo:
Ordenado:
Productivo:
Eficiente:
Ordenado:
Seguro:

## Slide 4: Documentos normativos
Manual de Buenas Prácticas de Laboratorio
ISO/IEC 17025 2005
ISO-15195-2003
NOM-028-STPS-2012
CEIMA
NFPA
OSHA

## Slide 5: Definiciones
Acreditamiento: el acto mediante el cual la Secretaría reconoce organismos nacionales de normalización, organismos de certificación, laboratorios de pruebas y de calibración y unidades de verificación, para que lleven a cabo las actividades a quese refiere esta Ley;
Calibración: el conjunto de operaciones que tiene por finalidad determinar los errores de un instrumento para medir y, de ser necesario, otras características metrológicas;
Certificación: procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema o servicio se ajusta a las normas o
lineamientos o recomendaciones de organismos dedicados a la normalización nacionales o internacionales
Instrumentos para medir: los medios técnicos con los cuales se efectúan las mediciones y que comprenden las medidas materializadas y los aparatos medidores;

## Slide 6: Definiciones
Medir: el acto de determinar el valor de una magnitud;
Normas oficiales mexicanas: las que expidan las dependencias competentes, de carácter obligatorio sujetándose a lo dispuesto en esta Ley y cuyas finalidades se establecen en el artículo 40.
Patrón: medida materializada, aparato de medición o sistema de medición destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o varios valores, conocidos de una magnitud para transmitirlos por comparación a otros instrumentos de medición;
Patrón nacional: el patrón autorizado para obtener, fijar o contrastar el valor de otros patrones de la misma magnitud, que sirve de base para la fijación de los valores de todos los patrones de la magnitud dada;
Verificación: la constatación ocular o comprobación mediante muestreo y análisis de laboratorio acreditado, del cumplimiento de las normas.

## Slide 7: BUENAS PRACTICAS DE LABORATORIO
Filosofía de trabajo
OCDE: "las BPL consisten en todo lo relacionado con el proceso de organización y las condiciones técnicas bajo las cuales los estudios de laboratorio se han planificado, realizado, controlado, registrado e informado".
AOAC: "las BPL son un conjunto de reglas, procedimientos operativos y prácticos establecidas por una determinada organización para asegurar la calidad y la rectitud de los resultados generados por un laboratorio".
• Los principios que abarcan las BPL comprenden los requisitos y criterios relativos a la gestión y los requisitos y criterios técnicos.